
Опросный лист для подбора расходомера ВИРС
Предприятие заказчик* ________________________________________________________________________

Контактное лицо*        
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. Должность)
Телефон*/Факс               
_____________________ E-mail*: ___________________________________________
Позиционное обозначение и количество приборов ____________________________\_____________________шт.
Параметры измеряемой среды:                                                                                                                    

	Название, состав рабочей среды (концентрация)*
	


	Фазовое состояние среды*
	Х
	Жидкость
	содержит до
	
	% газа
	Тверд.

Включ.
	
	%


	Характеристики рабочей среды
	
	Коррозийная
	
	С высокой адгезией

	
	
	Абразивная, содержит до
	
	% твердых частиц


	Диапазон значений рабочего расхода*
	
	Мин.
	
	Ном
	
	Макс


	В единицах расхода*
	
	 м3/час
	
	л/час
	
	кг/час
	
	 Др., укажите
	


	Давление измеряемой среды*
	
	Мин
	
	Ном
	
	Макс
	
	 Ед. изм.
	МПа


	Температура измеряемой среды, °С*
	
	Мин
	
	Ном
	
	Макс

	Температура окружающей среды
	
	Мин
	
	Ном
	
	Макс


	Реверсивность потока
	
	ДА
	
	НЕТ


	Тип
	
	Напорный
	
	Самотечный


Информация о применении:                                                                                                                    

	Диаметр трубопровода*
	        Внутренний диаметр
	
	мм   
	Стенка
	
	мм

	Материал трубопровода*
	


	Возможность затопления (подтопление водой) места установки расходомера*
	        Да
	
	
	Нет
	
	


	Установка в колодце
	       да
	
	        нет
	

	Установка на улице
	       да
	
	        нет
	

	Прямые участки
	       До расходомера, м
	
	        после, м
	


	Возможность сужения трубопровода*
	
	Нет
	
	Да
	Возможно сужение, до
	
	мм


	Допустимые потери давления на приборе
	
	        Единицы измерения
	МПа
	


	Наличие мощных источников ЭМ поля
	
	Нет
	
	Да
	


Исполнение прибора:                                                                                                                    

	Необходимая погрешность измерения 
	
	% от измеренного значения


	Исполнение прибора
	
	Компактное
	
	Раздельное
	Длина кабеля для раздельного исполнения
	
	м


	Наличие индикатора
	
	Да
	
	Нет


	Тип присоединения
	
	Фланцевое
	
	Резьбовое
	
	Молочная

гайка

DIN 11851
	
	Clamp
DIN 32676



	Принцип измерения 
	
	Электромагнитный
	
	Ультразвуковой


	Вид взрывозащиты
	
	Нет
	
	Ex i
	
	
	Ex d


Ызрыв
	Классификация взрывоопасной зоны           Зона
	
	Смесь
	
	


	Степень защиты по IP 

(ГОСТ 14254-2015) 
	
	Указать при наличии требования


	Тип и количество необходимых выходных сигналов
	           Modbus RS-485
	
	            Ethernet
	

	
	           4-20 мА
	
	HARTrt
	

	
	          Частотно - импульсный
	
	Релейный
(для систем дозирования/

сигнализации)
	

	
	Беспроводная передача данных, 
(UMTS/LTE )
	


	Дополнительные функции
	
	Архивы, дозирование.


Дополнительное оборудование:                                                                                                                    

	Источник питания
	
	Да (~220/=24В)


	Присоединительная арматура

 (фланцы, имитатор, КМЧ, монтажный узел ):
	


	Кабельные вводы
	


	Дополнительные требования
	


	Дата заполнения
	

	поля обязательные для заполнения выделены  * и
	


Стр.1

